宁波职业技术大学校内开水器维保

服务标准

1.为确保甲方电开水器工作正常，当甲方电开水器出现问题时，在接到甲方报修电话后12小时内上门进行维修服务，保证师生正常使用。

2.乙方每月要对甲方所有电开水器进行检查及保养一次，确保使用安全（包括：杀菌系统、控制系统是否正常、电开水器及线路是否漏电等电器安全），维修保养记录需签字。

3.乙方每学期要对甲方的电开水器进行彻底全面保养一次，时间为每学期的寒暑假期开学前进行，保养记录需签字。

4.甲方所用电开水器不管是自然损坏还是人为破坏乙方都要进行维修，维修保养费采用打包方式（含人工费及所有需更换的零配件、相关耗品等），保证甲方正常使用，否则有权拒付剩余的50%服务费。

| 宁波职业技术学院开水器型号位置统计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 开水器位置 | 型号 | 数量 |
| 1 | 东区2号楼1层 | GFG | 1 |
| 2 | 东区2号楼4层 | GFG | 1 |
| 3 | 东区3号楼1层 | GFG | 1 |
| 4 | 东区3号楼4层 | GFG | 1 |
| 5 | 东区4号楼1层 | GFG | 1 |
| 6 | 东区4号楼4层 | GFG | 1 |
| 7 | 东区5号楼2层 | WB-G-30L(IC) | 1 |
| 8 | 东区5号楼4层 | ZY-A60 | 1 |
| 9 | 东区7号楼1层 | GFG | 1 |
| 10 | 东区7号楼4层 | GFG | 1 |
| 11 | 东区8号楼1层 | GFG | 1 |
| 12 | 东区8号楼4层 | GFG | 1 |
| 13 | 东区9号楼1层 | GFG | 1 |
| 14 | 东区9号楼4层 | WB-G-30L(IC) | 1 |
| 15 | 东区10号楼1层 | GFG | 1 |
| 16 | 东区10号楼4层 | GFG | 1 |
| 17 | 东区11号楼1层 | WB-G-30L(IC) | 1 |
| 18 | 东区11号楼3层 | GFG | 1 |
| 19 | 东区12号楼1层 | GFG | 1 |
| 20 | 东区12号楼5层 | GFG | 1 |
| 21 | 东区13号楼1层 | GFG | 1 |
| 22 | 东区13号楼4层 | GFG | 1 |
| 23 | 东区14号楼1层 | GFG | 1 |
| 24 | 东区14号楼4层 | GFG | 1 |
| 25 | 东区15号楼1层 | GFG | 1 |
| 26 | 东区15号楼4层 | GFG | 1 |
| 27 | 东区16号楼1层 | GFG | 1 |
| 28 | 东区16号楼4层 | GFG | 1 |
| 29 | 东区17号楼1层 | GFG | 1 |
| 30 | 东区17号楼4层 | GFG | 1 |
| 31 | 东区18号楼1层 | GFG | 1 |
| 32 | 东区18号楼3层 | GFG | 1 |
| 33 | 东区19号楼1层 | GFG | 1 |
| 34 | 东区19号楼4层 | GFG | 1 |
| 35 | 东区20号楼1层 | GFG | 1 |
| 36 | 东区20号楼5层 | GFG | 1 |
| 37 | 西区9-10号1层第1台 | GFG | 1 |
| 38 | 西区9-10号1层第2台 | GFG | 1 |
| 39 | 西区11-12号1层第1台 | GFG | 1 |
| 40 | 西区11-12号1层第2台 | GFG | 1 |
| 41 | 西区14号2层 | GFG | 1 |
| 42 | 西区14号4层 | GFG | 1 |
| 43 | 东区25号宿舍楼1层第1台 | WB-G-30L(IC) | 1 |
| 44 | 东区25号宿舍楼1层第2台 | WB-G-30L(IC) | 1 |
| 45 | 东区25号宿舍楼3层第1台 | WB-G-30L(IC) | 1 |
| 46 | 东区25号宿舍楼3层第2台 | WB-G-30L(IC) | 1 |
| 47 | 东区25号宿舍楼5层第1台 | WB-G-30L(IC) | 1 |
| 48 | 东区25号宿舍楼5层第2台 | WB-G-30L(IC) | 1 |
| 49 | 留学生公寓三层洗衣房 | WY-2G-C | 1 |
| 50 | 留学生公寓四层洗衣房 | WY-2G-C | 1 |
| 51 | 教学楼1号与2号楼2层 | SE-30L | 1 |
| 52 | 教学楼1号与2号楼3层 | SE-30L | 1 |
| 53 | 教学楼3号楼2层 | WR-G-60L | 1 |
| 54 | 教学楼3号楼3层 | WR-G-60L | 1 |
| 55 | 教学楼3号楼4层 | WR-G-60L | 1 |
| 56 | 教学楼4号楼3层 | SE-30L | 1 |
| 57 | 教学楼4号楼5层 | WR-G-60L | 1 |
| 58 | 教学楼5号楼3层 | WR-G-60L | 1 |
| 59 | 教学楼5号楼1层 | SE-30L | 1 |
| 60 | 教学楼8号楼2层 | WY-2G-C | 1 |
| 61 | 图书馆1层 | WR-60L | 1 |
| 62 | 图书馆2层 | WR-G-60L | 1 |
| 63 | 图书馆3层 | 吉宝 | 1 |
| 64 | 图书馆4层 | SE-30L | 1 |
| 65 | 联盟大厦1层开水房 | WR-60L | 1 |
| 66 | 联盟大厦2层开水房 | WR-60L | 1 |
| 67 | 联盟大厦6层开水房 | WR-60L | 1 |
| 68 | 联盟大厦8层开水房 | WR-90L | 1 |
| 69 | 联盟大厦9层开水房 | WR-09J | 1 |
| 70 | 联盟大厦10层开水房 | WR-90L | 1 |
| 71 | 联盟大厦15层开水房 | WR-60L | 1 |
| 72 | 西校区教学楼E座1层 | WR-G-60L | 1 |
| 73 | 大剧院1层 | WY-2G-C | 1 |
| 74 | 化工楼2层 | WR-60L | 1 |
| 75 | 化工楼4层 | WR-60L | 1 |
| 76 | B食堂1层 |  | 1 |
| 77 | B食堂2层 |  | 1 |
| 合计 |  |  | 77 |